## Sheet4
南充市商务局2022年安全生产、食品安全、环境保护、业务监管执法检查工作台账
序号 | 检查 时间 | 检查企业（个体户） 名称 | 检查方式 | 存在问题 | 整改措施 | 整改时限 | 整改 情况 | 检查人员
1 | 2023-01-11 | 南充市宏达金属回收有限责任公司 | 群众举报 | 回收废旧灭火器自行处理，存在安全隐患 | 责令企业负责人立即立即交有回收资金的企业进行处理 | 立即整改 | 已整改 | 周宇、李笑天
2 | 2022-01-18 | 南充大酒店 | 随机抽查 | 安全值班室人员不在岗位 | 加强员工管理，严格落实安全值班人员24小时值班制 | 立即整改 | 已整改 | 吴成国、黄家国、何治融
3 | 2022-01-18 | 步步高生活 超市 （仁和春天） | 随机抽查 | 1.疫情防控值班人员未在岗，未严格要求顾客佩戴口罩 2.熟食区无防尘罩 3.防火卷帘门下方堆放货物 | 1、严格执行疫情防控措施，加强值班人员管理，严格落实密集场所扫码、测温措施 2.增添熟食区防尘罩 3.清理防火卷帘门下方货物，保持卷帘门下方1米内无货物堆放 | 立即整改 | 已整改 | 吴成国、黄家国、何治融
4 | 2022-01-18 | 步步高生活 超市 （雍景保利） | 随机抽查 | 1.超市顾客个别未佩戴口罩 手推车消毒方式不正确 | 1.加强对顾客劝导，按要求做好疫情防控措施 2.严格按照商场疫情防控指南规定进行防疫消毒 | 立即整改 | 已整改 | 吴成国、黄家国何治融
5 | 2022-01-18 | 雍景保利商业综合体 | 随机抽查 | 1.安全指示灯（天灯）个别未通电 2.防火卷帘门下方堆放货物 | 及时维修维护安全指示标识清理防火卷帘门下方货物，并保持1米内无货物堆放 | 立即整改 | 已整改 | 吴成国、黄家国、何治融
6 | 2022-01-18 | 永辉超市 | 随机抽查 | 熟食区防尘罩未盖 | 增设熟食区防尘罩 | 立即整改 | 已整改 | 马锐、宇启毅、周宇
7 | 2022-01-18 | 圣桦时代广场商业综合体 | 随机抽查 | 无 | 继续保持 |  |  | 马锐、宇启毅、周宇
8 | 2022-01-20 | 阆中市落下大闳大酒店 | 随机抽查 | 1.餐饮部天然气软管不符合规范 2.房间内无防烟防毒面具及应急手电筒 | 1.更换不符合规定的燃气软管 2.房间内及时配备防毒防烟面具及应急手电筒 | 2月28日之前 | 已整改 | 王鹏、杨麟、任丽红
9 | 2022-01-20 | 阆中澳洁洗衣生活馆 | 随机抽查 | 干洗机不是开启式干洗机，不符合要求 | 按有关要求进行整改 | 2月28日之前 | 已整改 | 王鹏、杨麟、任丽红
10 | 2022-01-20 | 阆中邻家生活超市 | 随机抽查 | 1.熟食区无防尘罩 2.防火卷帘门下方堆放物品 3.安全出口门上挂锁 | 1.增设熟食区防尘罩 2.清理防火卷帘门下方货物，并保持1米内无货物堆放 3.保持安全出口处于常闭畅通状态 | 立即整改 | 已整改 | 王鹏、杨麟、任丽红
11 | 2022-01-20 | 阆中晨宇回收店 | 随机抽查 | 1.现场油气味重 2.现场货物堆放杂乱 | 1.及时清理现场油污 2.做好清洁，保持货物堆放整洁 3.做好安全生产及用电用气安全 | 2月28日之前 | 已整改 | 王鹏、杨麟、任丽红
12 | 2022-01-20 | 南部喆菲酒店 | 随机抽查 | 燃气报警装置未安装（已报备） | 加强与燃气公司联系，保障燃气报警装置及时安装 | 2月28日之前 | 已整改 | 王鹏、杨麟、任丽红
13 | 2022-01-20 | 南部邻你超市 | 随机抽查 | 熟食区防尘罩未盖 | 保持熟食区防尘罩常盖状态，并加强节日期间疫情防控及生活必需品保障工作 | 立即整改 | 已整改 | 王鹏、杨麟、任丽红
14 | 2022-01-20 | 南部洁希亚国际洗衣 | 随机抽查 | 无消防设备 | 增添消防设备 | 立即整改 | 已整改 | 王鹏、杨麟、任丽红
15 | 2022-01-26 | 邻家生活超市 （七里） | 随机抽查 | 无 | 继续保持 |  |  | 张斌 、邱跃峰
16 | 2022-01-26 | 南部大润发超市 | 随机抽查 | 无 | 继续保持 |  |  | 张斌 邱跃峰
17 | 2022-01-29 | 美宇·奥特莱斯 | 随机抽查 | 无 | 继续保持 |  |  | 刘强、邱跃峰
18 | 2022-01-29 | 守柴炉烤鸭 （雍景保利商业综合体） | 随机抽查 | 无 | 继续保持 |  |  | 何松、杨麟、任丽红
19 | 2022-01-29 | 匠拐拐 （雍景保利商业综合体） | 随机抽查 | 无 | 继续保持 |  |  | 何松、杨麟、任丽红
20 | 2022-01-29 | 五谷地味道 （雍景保利商业综合体） | 随机抽查 | 无 | 继续保持 |  |  | 何松、杨麟、任丽红
21 | 2022-01-29 | 快客海鲜牛排 （雍景保利商业综合体） | 随机抽查 | 无 | 继续保持 |  |  | 何松杨麟任丽红
22 | 2022-02-20 | 西充邻你超市 | 随机抽查 | 1.安全指示标识牌设置数量少 2.部份熟食区无防尘罩 | 1.增加安全指示标识数量 2.熟食区增添防尘罩 | 2022年3月31日之前 | 已整改 | 王鹏、杨麟、任丽红
23 | 2022-02-20 | 西充鸿洋牛肉城堡 | 随机抽查 | 未安装燃气报警装置 | 立即联系燃气公司安装燃气报警装置 | 2022年3月31日之前 | 已整改 | 王鹏、杨麟、任丽红
24 | 2022-02-20 | 西充金岭莲花 大酒店 | 随机抽查 | 住宿区灭火器放置消防栓内 | 消防设备按规定摆放，并张贴显著标识 | 2022年3月31日之前 | 已整改 | 王鹏、杨麟、任丽红
25 | 2022-02-21 | 西充茂源大酒店 | 随机抽查 | 未严格执行扫码、测温疫情防控工作 | 加强工作人员管理，严格做好疫情防控扫码、测温工作 | 立即整改 | 已整改 | 王鹏、杨麟、任丽红
26 | 2022-02-21 | 西充衣乡洗衣中心 | 随机抽查 | 无 | 继续保持 |  |  | 王鹏、杨麟、任丽红
27 | 2022-02-21 | 西充汇鲜融购物广场 | 随机抽查 | 无 | 继续保持 |  |  | 王鹏、杨麟、任丽红
28 | 2022-02-23 | 仪陇五福超市 | 随机抽查 | 1.安全码扫码不严 2.扫码测温值班人员未在岗 3.员工为佩戴口罩 4.安全指示牌数量不足 5.防火卷帘门下方摆放物品 | 1.严格执行疫情防控要求，严格抓好扫码、测温等工作 2.加强疫情防控岗位值班人员管理，保证人员在岗 3.加强员工管理，佩戴口罩 4.增加安全指标标识 5.清理防火卷帘门下方物品，保持卷帘门下方1米内无货物堆放 | 立即整改 | 已整改 | 王鹏、杨麟、任丽红、王冰洁
29 | 2022-02-23 | 仪陇邻你超市 | 随机抽查 | 1.手推车消毒方式不正确 2.安全指示标识数量不够 3.天然气管线使用软管，不符合要求 未安装燃气报警装置 | 1.按照商场超市防疫规定进行正确消毒 2.增添安全指示标识 3.按规定更换合格天然气管线 立即联系燃气公司安装燃气报警装置 | 3月31日之前 | 已整改 | 王鹏、杨麟、任丽红、王冰洁
30 | 2022-02-23 | 仪陇花园酒店 | 随机抽查 | 1.未安装燃气报警装置（已报备） 2.监控摄像头其中有个损坏 | 1.加强与燃气公司联系，确保燃气报警装置及时安装 2.维修损坏摄像头 | 3月31日之前 | 已整改 | 王鹏、杨麟、任丽红王冰洁
31 | 2022-02-23 | 仪陇上鼎国际假日酒店 | 随机抽查 | 1.未安装燃气报警装置（已报备） 2.天然气管线使用软管，不符合要求 住宿房间内无应急手电筒 | 1.加强与燃气公司联系，确保燃气报警装置及时安装 2.更换符合规定的天然气管线 住宿房间内增设应急手电筒 | 3月31日之前 | 已整改 | 王鹏、杨麟、任丽红、王冰洁
32 | 2022-02-23 | 仪陇尚品德龙超市 | 随机抽查 | 1.个别工作人员未佩戴口罩 2.灭火器检查记录表不完整 3.监测室堆放杂物 | 1.加强员工管理，严格落实防疫措施，佩戴好口罩 2.做好灭火器巡检工作 3.清理监测室杂物，保持清洁 | 3月31日之前 | 已整改 | 王鹏、杨麟、任丽红、王冰洁
33 | 2023-03-04 | 南充彭氏再生资源有限公司 | 随机抽查 | 灭火器有1个过期未更换 | 责令立即整改，更换灭火器 | 3月5日前 | 已整改 | 周宇、宇启毅、李笑天
34 | 2022-03-14 | 尚品时代广场 | 随机抽查 | 1.营业人员不戴口罩的较多2.负一楼每组灭火器箱内只有一只灭火器 | 1.加强员工管理，佩戴口罩 2.增设消防器材 | 3月31日之前 | 已整改 | 吴成国、杨麟、吴瀚
35 | 2022-03-14 | 金鸿大酒店 | 随机抽查 | 一楼一个消防栓无消防水袋或软管 | 增设消防器材 | 3月31日之前 | 已整改 | 吴成国、杨麟、吴瀚
36 | 2022-03-14 | “不夜城” | 随机抽查 | 1.入口防疫措施需要加强，门口安保人员不管疫情防控，不测体温、不需亮码可自由出入。 | 严格执行疫情防控要求，严格抓好扫码、测温等工作 | 立即整改 | 已整改 | 吴成国、杨麟、吴瀚
37 | 2022-03-14 | “不夜城”“三搭火市井火锅”店 | 随机抽查 | 厨房内用软管接天燃气最长的有10米左右，不符合安全要求 | 按照燃气相关要求更换 | 立即整改 | 已整改 | 吴成国、杨麟、吴瀚
38 | 2022-03-15 | 营山县圣桦时代广场商业综合体 | 随机抽查 | 对进入人员未严格执行扫码 | 加强工作人员管理，严格做好疫情防控扫码、测温工作 | 立即整改 | 已整改 | 马锐、林红英、张浩娣、何治融
39 | 2022-03-15 | 营云购物广场 | 随机抽查 | 个别工作人员未佩戴口罩 | 加强工作人员管理，严格做好疫情防控扫码、测温工作 | 立即整改 | 已整改 | 马锐、林红英、张浩娣、何治融
40 | 2022-03-15 | 柏亚酒店 | 随机抽查 | 未发现问题隐患 | 继续保持 |  |  | 马锐、林红英、张浩娣、何治融
41 | 2022-03-15 | 蓬安县领你生活超市 | 随机抽查 | 未发现问题隐患 | 继续保持 |  |  | 马锐、林红英、张浩娣、何治融
42 | 2022-04-08 | 营山县圣桦时代广场商业综合体 |  | 未发现问题隐患 | 继续保持 |  |  | 张斌、马锐
43 | 2022-04-20 | 南部圣桦时代广场 | 随机抽查 | 1.扫码测温戴口罩等防疫工作不严 2.有2处消防栓被遮挡和无水管现象 3.个别灭火器压力不够、无检查记录 | 1.增设消防器材，整改已有问题 2.加强常态化疫情防控工作 3.举一反三加强自我检查，及时发现解决问题 | 3月31日之前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、程思巍
44 | 2022-04-20 | 南部大润发超市 | 随机抽查 | 1。自动报警器未设置到自动模式； 2.安全应急演练无总结 | 1.立即将安全报警装置设置在自动模式，保持常态 2.及时开展安全培训教育和应急演练，并做好总结记录 | 5月15日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、程思巍
45 | 2022-04-20 | 南部圣桦时代广场 | 专项检查 | 安全绝缘工具送去测试、无备用工具 | 配备备用安全绝缘工具。 | 5月15日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、程思巍
46 | 2022-04-20 | 小竹家碳火烧 | 专项检查 | 未发现问题隐患 | 可燃气体报警装置已安装 |  |  | 王鹏、任丽红、程思巍
47 | 2022-04-20 | 俊熙家烤肉 | 专项检查 | 未发现问题隐患 | 可燃气体报警装置已安装 |  |  | 王鹏、任丽红、程思巍
48 | 2022-04-20 | 语林花园酒店 | 专项检查 | 未发现问题隐患 | 可燃气体报警装置已安装 |  |  | 王鹏、任丽红、程思巍
49 | 2022-04-21 | 锦园张飞大酒店 | 专项检查 | 对南市安委办函（2022）27号督查问题进行复查，企业反映对1.4问题因资金困难目前无力整改 | 对2.3点问题已整改。责成阆中市安委办对1.4问题上报市安委办，酒店方落实长效管控措施。 |  | 已整改 | 王鹏、任丽红、程思巍
50 | 2022-04-21 | 庖丁家牛肆 | 专项检查 | 未发现问题隐患 |  |  |  | 王鹏、任丽红、程思巍
51 | 2022-04-21 | 新世纪百货 | 专项检查 | 1.消防设施遮挡（音乐茶吧外） 2.配电箱无警示标示 | 1.消防设施保持畅通，1米内无遮挡 2.配电箱张贴警示标示 | 5月15日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、程思巍
52 | 2022-04-21 | 乾隆石锅鱼 | 专项检查 | 未发现问题隐患 | 可燃气体报警装置已安装 |  | 已整改 | 王鹏、任丽红、程思巍
53 | 2022-04-21 | 九寨菌王 | 专项检查 | 未发现问题隐患 | 厨房及大厅均已安装燃气报警装置 |  | 已整改 | 王鹏、任丽红、程思巍
54 | 2022-04-21 | 云玺大酒店 | 专项检查 | 管道进、电缆井未封闭 | 每层管道进、电缆井进行封闭。可燃气体报警装置已安装 | 立即整改 | 已整改 | 王鹏、任丽红、程思巍
55 | 2022-04-22 | 相如大酒店 | 专项检查 | 1.配电箱未接地 2.部分灭火器无钢印 | 1.立即对配电箱未接地进行整改 2.更换不符合要求灭火器 | 5月15日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、程思巍
56 | 2022-04-22 | 相如之心酒店 | 专项检查 | 1。配电箱未接地 2.防火门未常闭 | 1.立即对配电箱未接地进行整改 2.保持防火门常闭 | 5月15日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、程思巍
57 | 2022-04-22 | 恒丰商业中心 | 专项检查 | 未发现问题隐患 | 继续保持 |  |  | 王鹏、任丽红、程思巍
58 | 2022-04-22 | 谭鸭血 | 专项检查 | 消防设施无检查记录 | 消防设施做好检查记录 | 5月15日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、程思巍
59 | 2022-04-22 | 永辉超市 | 专项检查 | 1.防火卷帘门标示过窄 2.防火门上锁 | 1.更换防火卷帘门标识并保持安全距离 2.防火门保持常闭，但不能上锁 | 5月15日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、程思巍
60 | 2022-04-22 | 营山县圣桦时代广场商业综合体 | 专项检查 | 南市安委办函（2022）27号督查问题进行复查 |  |  | 已整改 | 王鹏、任丽红、程思巍
61 | 2022-04-22 | 岷山大酒店 | 专项检查 | 1.消防门未保持常闭 2.值班人员对报警系统操作不熟练 | 1.消防门保持常闭状态 2.加强对值班人员的培训，熟练掌握操作技能 | 5月15日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、程思巍
62 | 2022-04-26 | 居然之家、蜘蛛网仓、多圆动漫、双驰科技、瑞博服饰、中义油橄榄等六家企业 | 专项调研 | 未发现问题隐患 | 继续保持 |  |  | 方雷、马锐
63 | 2022-04-27 | 尚品德龙生活超市 | 专项检查 | 部门顾客未佩戴口罩 | 加强疫情防控常态化工作措施 | 立即整改 | 已整改 | 任丽红、何松、何治融
64 | 2022-04-27 | 五福超市 | 专项检查 | 未发现问题隐患 | 继续保持 |  |  | 任丽红、何松、何治融
65 | 2022-04-27 | 领地酒店 | 专项检查 | 疫情防控落实不严 | 加强疫情防控常态化工作措施 | 立即整改 | 已整改 | 任丽红、何松、何治融
66 | 2022-05-13 | 顺庆区大润发蓝光店 | 专项督查 | 未发现问题隐患 | 继续保持 |  |  | 邱跃峰、各科室
67 | 2022-05-13 | 高坪区南充都 京港务公司 | 专项督查 | 未发现问题隐患 | 继续保持 |  |  | 邱跃峰、各科室
68 | 2022-06-27 | 中央天街 | 专项督查 | 2楼唱吧门口遮挡消防栓；门口配电箱未加盖 | 保持消防设施设备无遮挡、配电箱保持封闭 | 立即整改 | 已整改 | 王鹏、程思巍
69 | 2022-06-27 | 好又多超市 | 专项督查 | 应急疏散通道上锁 | 保持消防疏散通道畅通 | 立即整改 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
70 | 2022-06-27 | 世纪华联教场路店 | 专项督查 | 调料区空调电线管破损；水产区疏散标识破损 | 增设醒目消防标示标牌，加强用电保护 | 立即整改 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
71 | 2022-06-27 | 华龙春天滨江新天地店 | 专项督查 | 1.面包房无天然气泄漏报警切断阀。 2.熟食加工房无天然气泄漏报 | 立即联系燃气公司安装燃气报警装置 | 8月1日前 |  | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
72 | 2022-06-27 | 华森超市保宁醋店 | 专项督查 | 1.双汇生鲜摊位点使用和放置液化气罐。 2.室内热水器进气软管无抱箍固定。 | 禁止在超市使用液化天然气 | 立即整改 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
73 | 2022-06-27 | 乐乐超市东风路店 | 专项督查 | 1.面包房燃气报警泄漏切断阀失效。 2.软管过长。 | 联系天然气公司对装置进行调试 | 6月底前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
74 | 2022-06-27 | 华森生活超市（春刚汽贸） | 专项督查 | 1.面包房燃气管道为固定。2.面包房外无燃气泄漏报警装置。 | 立即联系燃气公司安装燃气报警装置 | 8月1日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
75 | 2022-06-28 | 嘉陵区永辉超市 | 专项督查 | 疏散通道堆放货物 | 移除疏散通道多余货物，保持疏散通道畅通 | 立即整改 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
76 | 2022-06-28 | 中虹国际商业综合体 | 专项督查 | 地下超市熟食区无防尘罩 | 立即整改，加强食品安全 | 立即整改 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
77 | 2022-06-28 | 锦源大酒店 | 专项督查 | 1.大厅防火门闭门器损坏 2.二楼茶坊防火门未常闭 | 1.更换损坏的闭门器 2.保持防火门常闭 | 7月15日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
78 | 2022-06-29 | 南部县圣辉超市 | 专项督查 | 未发现异常情况 | 继续保持 |  |  | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
79 | 2022-06-29 | 百山生活超市 | 专项督查 | 1.出口大门使用旋转门 2.消防栓被遮挡 3.防火卷帘门下方摆放商品 4.出口标识过少、混乱、标识方向不明 5.安全出口锁闭且堆放货物 | 1.按消防要求安装出口大门 2.清理消防栓、防火卷帘门周围货物，保持防火卷帘门周围1米内无货物堆放 3.更改出口标识位置、增加安全出口标识 4.清理安全出口通道货物 | 8月1日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
80 | 2022-06-29 | 西充县鹭岛酒店 | 专项督查 | 未发现明显问题隐患 | 继续保持 |  |  | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
81 | 2022-06-29 | 永辉超市财富天街店 | 专项督查 | 未发现问题隐患 | 继续保持 |  |  | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
82 | 2022-06-29 | 西充县鹭岛财富天街商业综合体 | 专项督查 | 疫情防控进出无人员值守、未按规定执行扫码测温 | 立即整改，要求物业加强管理，落实疫情期间常态化管理措施 | 立即整改 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
83 | 2022-06-29 | 西充县惠康购物广场 | 专项督查 | 疫情防控进出无人员值守、未按规定执行扫码测温 | 立即整改，要求物业加强管理，落实疫情期间常态化管理措施 | 立即整改 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
84 | 2022-06-30 | 蓬安县领你生活超市 | 专项督查 | 未发现问题隐患 | 继续保持 |  |  | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
85 | 2022-06-30 | 蓬安县时代百盛生活超市 | 专项督查 | 未发现问题隐患 | 继续保持 |  |  | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
86 | 2022-06-30 | 麓枫酒店 | 专项督查 | 1.天然气报警装置未通电 2.消防栓（二楼早餐部）被餐桌遮挡 | 1.将天然气报警装置处于常开状态 2.移除消防栓前方餐桌，预留一定空间 3.加强安全教育演练记录 | 立即整改 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
87 | 2022-06-30 | 保利 （人人乐超市） | 专项督查 | 入口消防栓开启角度过小 | 保障消防栓开启角度不小于120度 | 立即整改 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
88 | 2022-06-30 | 王府井 | 专项督查 | 1.防火门未常闭 2.安全出口标识未通电 3.消防栓开启角度过小 | 1.防火门保持常闭 2.安全出口标识接通电源 3.消防栓开启角度不小于120度 | 立即整改 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
89 | 2022-06-30 | 明仁酒店 | 专项督查 | 防火门未常闭、未安装闭门器 | 常闭防火门保持常闭且安转闭门器 | 7月15日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
90 | 2023-09-02 | 顺庆区大润发超市 | 专项潭 | 无 | 继续保持 |  |  | 周宇、芶小平等
91 | 2023-09-16 | 南充市顺发畅达车业有限公司 | 专项检查 | 1.营业执照与实际经营场地不一致 2.占道经营 3.未备案 | 责令立即整改问题，并引导企业到二手车市场经营 | 9月30前 | 已整改 | 周宇、芶小平等
92 | 2023-09-16 | 南充市旭超信和二手销售有限公司 | 专项检查 | 1.无营业场地 2.占道经营 3.未备案 | 责令立即整改问题，并引导企业到二手车市场经营 | 9月30前 | 已整改 | 周宇、芶小平等
93 | 2022-09-21 | 营山县圣桦时代广场商业综合体 | 专项督查 | 1.应急物资无巡查记录 2.防火卷帘门下未设置1米间距标识 3.个别消防通道堆放杂物 4.个别商户从业人员为佩戴口罩 | 1.张贴应急物资记录表，并做好巡查记录 2.防火卷帘门增加1米间距标识 3.个别消防通道存在堆放杂物 4.督促商户做好疫情防控 | 10月10日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
94 | 2022-09-21 | 四川璞悦酒店有限公司 | 专项督查 | 配电箱无警示标识，且未上锁 | 增加警示标识，并上锁 | 10月10日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
95 | 2022-09-21 | 蓉府鱼捞 | 专项督查 | 未发现问题隐患 | 继续保持 |  | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
96 | 2022-09-21 | 欧玛特 | 专项督查 | 1.消防通道上锁，通道内堆放摩托车 2.防火卷帘门下放标识不规范 3.灭火器部分已过期 4.灭火器配备数量不足 5.入口消防栓预留间距不够 6.员工未按要求佩戴口罩，无测温设备 | 1.按要求保持消防通道内畅通 2.按要求正确张贴卷帘门下方标识 3.更换过期灭火器 4.按要求配齐灭火器 5.消防栓前预留2米间距 6.督促加强员工管理，按要求做好疫情防控 | 10月10日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
97 | 2022-09-22 | 上鼎酒店 | 专项督查 | 1.厨房现场操作切割作业 2.烟道清洗不符合要求 3.配电箱未张贴警示标识，箱体未接地 4.灭火器无巡查记录 5.维保报告不合规 6.消防控制室人员操作不熟练 | 1.严禁厨房现场进行切割操作作业 2.按要求每季度对烟道进行清理 3.新增配电箱警示标识并接地 4.灭火器和消防栓增加检查记录，并做好日常巡查工作 5.聘请专业维保单位 6.加强员工培训，熟练操作设备 | 10月10日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
98 | 2022-09-22 | 仪陇尚品德龙超市 | 专项督查 | 1.防火卷帘门下方堆放货物 2.消防栓开启角度小于120度 3.消防通道堆放杂物 4.安全出口为卷帘门，出口标识被遮挡，指示方向错误 | 1.移除卷帘门下方货物 2.移除消防栓前方货物，使开启角度大于120度 3.移除消防通道内杂物 4.安全出口门更换为推拉门 | 10月10日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
99 | 2022-09-22 | 仪陇邻你超市 | 专项督查 | 疏散通道堆放货物 | 移除疏散通道多余货物，保持疏散通道畅通 | 10月10日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
100 | 2022-09-22 | 四川省南充市 金属回收有限责任公司 | 专项督查 | 1.电子监控设备处于断电状态 2.待拆解报废机动车过多 | 1.修复电子监控设备 2.加快拆解进度，确保安全生产 | 立即整改 | 已整改 | 周宇、宇启毅、马锐、张浩蒂
101 | 2022-09-22 | 南充富兴商贸有限公司 | 专项督查 | 1.未开展年度消防安全演练 2.安全生产巡查记录不完整 | 1.组织开展年度消防安全演练 2.做好日常巡查工作并做好有关记录 | 立即整改 | 已整改 | 周宇、宇启毅、马锐、张浩蒂
102 | 2022-09-29 | 友信龙批发市场 | 专项督查 | 1.灭火器无巡查记录 2.部分商家疏散通道堆放货物 3.消防栓旁装有电表箱 4.监控室人员资质不够，监控室配电箱内接线不规范 5.库房内无消防栓 | 1.加强日常巡查工作，并做好记录 2.督促部分商家移除货物，保持通道畅通 3.将消防栓旁配电箱移位 4.加强员工培训及操作指导 5.新增消防设施 | 10月10日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
103 | 2022-09-29 | 浙联购物中心 | 专项督查 | 1.消防栓内无巡查记录 2.灭火器无检查记录 3.使用瓶装天然气加工处理食品 | 1.加强日常巡查工作，做好巡查记录 2.将瓶装天然气更换为电器设备 | 10月10日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
104 | 2022-09-29 | 光头派虾蟹煲 | 专项督查 | 未发现问题隐患 | 继续保持 | 10月10日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
105 | 2022-09-29 | 王府井 （五国风情街） | 专项督查 | 1.灭火器无巡查记录 2.疏散通道堆放货物，部分安全门闭门器损坏 | 1.加强日常巡查工作，做好消防设施巡查记录 2.移除通道内货物，更换玻璃门，维修损坏的闭门器 | 10月10日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
106 | 2022-09-30 | 永辉超市 （恒丰国际店） | 专项督查 | 未发现问题隐患 | 继续保持 |  |  | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
107 | 2022-09-30 | 全季酒店 | 专项督查 | 未发现问题隐患 | 继续保持 |  |  | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
108 | 2022-09-30 | 邻你超市 | 专项督查 | 1.安全出口无应急照明，无指示标识 2.培训资料不完善 | 1.新增安全出口照明设备 2.新增培训签到表及培训总结 | 10月10日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
109 | 2022-09-30 | 老厨房 | 专项督查 | 1.灭火器无巡查记录 2.厨房（换气扇）使用不合规电线 | 1.加强巡查工作，做好日常巡查记录 2.更换合规电线 | 10月10日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
110 | 2022-10-10 | 南部大润发超市 | 专项督查 | 1.配电室挡鼠板过低 2.卷帘门下方标识间距过小 | 1、增加挡鼠板高度 2.增加标识间距 | 10月15日前 | 已整改 | 冯谦、任丽红、黄家国、程思巍
111 | 2022-10-10 | 南部圣桦时代广场 | 专项督查 | 1.备用电未做容量测试 2.二氧化碳灭火器未称重检查 3.无防汛应急预案 4.动火作业申请表内容不完善 | 1.要求维保单位做相关测试 2.定期对设备进行检查，并做好检查记录 3.制订防汛预案 4.根据要求完善动火作业申请表内容 | 10月15日前 | 已整改 | 冯谦、任丽红、黄家国、程思巍
112 | 2022-10-10 | 澜越-越南料理 | 专项督查 | 未发现问题隐患 | 继续保持 |  |  | 冯谦、任丽红、黄家国、程思巍
113 | 2022-10-10 | 小竹家碳火烧 | 专项督查 | 1.无安全出口标识 2.无应急照明 | 新增安全出口标识及照明设备 | 10月15日前 | 已整改 | 冯谦、任丽红、黄家国、程思巍
114 | 2022-10-10 | 豪威益国际酒店 | 专项督查 | 1.微型消防站无设备清单 2.巡查记录、培训记录资料不齐全 3、耐压测试未做 | 1.清点设备数量，完善设备清单 2.完善巡查、培训记录 3.请求供电部门做相关测试 | 10月15日前 | 已整改 | 冯谦、任丽红、黄家国、程思巍
115 | 2022-10-13 | 汉庭宾馆 | 专项督查 | 1.微型消防站无设备清单及检查记录 2.房间内未来配备面罩、电筒、床头处无禁烟标识 3.楼道处安全出口标识过少 | 1.制作设备消防站设备清单，并做好检查记录 2.配备面罩及电筒，张贴禁烟标识 3.新增安全出口标识 | 10月15日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
116 | 2022-10-13 | 新世纪超市 | 专项督查 | 1.防火卷帘门下方堆放货物 2.安全出口标识过少 | 1.移除卷帘门下方货物 2.新增安全出口标识 | 10月15日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
117 | 2022-10-13 | 新世纪百货 | 专项督查 | 安全出口标识过少 | 新增安全出口标识 | 10月15日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
118 | 2022-10-13 | 滨江大酒店 | 专项督查 | 1.应急疏散标识过少，指示板未通电 2.安全出口通道堆放货物 3.燃气软管使用不规范 4.客房无应急电筒、面罩 | 1.新增安全出口标识，接通指示办电源 2.清理安全出口货物，保障通道畅通 3.按要求使用燃气软管 4.新增客房内电筒及面罩 | 10月15日前 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
119 | 2022-10-13 | 华龙春天超市 | 专项督查 | 1.卷帘门下方标识间距过小 2.应急预案、培训方案等软件资料不齐全 | 1.扩大卷帘门下方标识间距 2.按要求完善资料 | 立即整改 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
120 | 2022-10-13 | 一杯清 | 专项督查 | 1.厨房配电箱前方堆放货物，线路穿线管破损 2.安全出口通道堆放货物 3.安全出口标识过少 | 1.移除配电箱前方货物，更换破损的穿线管 2.移除安全出口通道货物，保持畅通 3.新增安全出口标识 | 立即整改 | 已整改 | 王鹏、任丽红、黄家国、程思巍
121 | 2022-10-14 | 维也纳国际酒店 | 专项督查 | 客房内无应急手电 | 新增应急手电 | 10月20日之前 | 已整改 | 杨麟、任丽红、黄家国、程思巍
122 | 2022-10-14 | 中虹国际商业广场 | 专项督查 | 1.微型消防站无检查几率 2.中控主机主备电切换障碍 | 1.新增微型消防站检查记录 2.请维保单位完善中控室控制主机主备电切换设施 | 10月20日之前 | 已整改 | 杨麟、任丽红、黄家国、程思巍
123 | 2022-10-14 | 常青井口毛肚火锅 | 专项督查 | 1.楼道间堆放物品 2.安全出口标识未通电 | 1.保持楼道间畅通，严禁堆放杂物 2.安全出口标识通电 | 10月20日之前 | 已整改 | 杨麟、任丽红、黄家国、程思巍
124 | 2022-10-14 | 家家欣超市 | 专项督查 | 安全出口堆放杂物 | 保持安全出口通道畅通 | 10月20日之前 | 已整改 | 杨麟、任丽红、黄家国、程思巍
125 | 2023-10-26 | 致生活超市 | 专项督查 | 1.未按疫情防控要求对进入超市人员进行管控，人员密集度较大 2.未在超市门口和结账台设置“一米线” | 责令立即整改 | 10月28日前 | 已整改 | 周宇、芶小平
126 | 2023-11-07 | 南充丰驰汽车贸易销售有限公司 | 随机抽查 | 1.未明码标价，相关制度未上墙，新旧车混放 2.灭火器过期 | 责令立即整改 | 11月15日前 | 已整改 | 周宇、张玲、江志平等
127 | 2023-11-07 | 南充弘图众志汽车销售有限公司 | 随机抽查 | 服务标准未上墙明示 | 责令立即整改 | 11月15日前 | 已整改 | 周宇、张玲、江志平等
128 | 2023-11-07 | 南充明云车业集团有限公司 | 随机抽查 | 无 | 继续保持 |  |  | 周宇、张玲、江志平等
129 | 2023-11-17 | 南充准点拍卖 | 专项督查 | 月报信息不及时不完善，存在漏报现象 | 责令立即整改 | 11月20日前 | 已整改 | 周宇、李笑天
130 | 2023-11-17 | 南充金光拍卖 | 专项督查 | 月报信息不及时不准确，存在漏报现象 | 责令立即整改 | 11月20日前 | 已整改 | 周宇、李笑天
131 | 2023-11-17 | 南充百信拍卖 | 专项督查 | 月报信息不及时不准确，存在漏报现象 | 责令立即整改 | 11月20日前 | 已整改 | 周宇、李笑天
132 | 2023-11-23 | 王军 | 随机抽查 | 1.回收报废金属有机动车部件未进行登记来源 2.有一个灭火器过期 | 责令立即整改 | 11月30日前 | 已整改 | 周宇、江志平等
133 | 2023-11-23 | 南充众汇远航汽车销售有限公司 | 随机抽查 | 从合同上看，该公司存在个别辆车收取上牌费不规范问题 | 责令立即整改 | 11月30日前 | 已整改 | 周宇、江志平等
134 | 2023-11-23 | 鸿都汽汽贸有限公司 | 随机抽查 | 1.营业执照与实际经营场地不一致，未及时变更 2.未在商务业务平台备案 | 责令立即整改 | 11月25日前 | 已整改 | 周宇、江志平等
135 | 2023-11-23 | 鸿都汽汽贸有限公司 | 随机抽查 | 1.营业执照与实际经营场地不一致，未及时变更 2.未在商务业务平台备案 | 责令立即整改 | 11月25日前 | 已整改 | 周宇、江志平等
136 | 2023-11-29 | 关凯强 | 群众举报 | 1.回收废旧金属中有摩托车车架未登记来源 2.灭火器3个有1个过期 | 责令立即整改 | 11月20日前 | 已整改 | 周宇、李笑天
137 | 2023-12-08 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 群众举报 | 1.未了解报废机动车三元催化器缺失原因 2.运输报废机动车未按要求装运 3.回收报废辆车不是从车主本人手中购买 | 责令立即整改 | 12月15日前 | 已整改 | 周宇、吴翰等